ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

для дошкольных учреждений

Электронная версия книги пожарная безопасность для дошкольных образовательных учреждений обновлена в сентябре 2014 года

Оглавление

Номенклатура документов по пожарной безопасности	4

Положение о пожарной безопасности	6

Должностные обязанности Заведующего детским садом по пожарной безопасности.	9

Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность	12

Перечень локальных актов по пожарной безопасности	15

О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях	18

Об установлении противопожарного режима	21

О назначении ответственного за пожарную безопасность	23

О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности	25

О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах	27

Об организации пожарной безопасности в 20__ -20__ учебном году	30

Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях	32

Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:	33

Вводный противопожарный инструктаж.	33

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа	40

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.	40

Повторный противопожарный	44

Внеплановый противопожарный инструктаж	44

Целевой противопожарный инструктаж	44

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности	46

Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях	47

Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности.	55

Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара.	58

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях детского сада	59

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ	61

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада	64

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ	66

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики	69

Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара	71

Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности	73

Положение о добровольной пожарной дружине	75

Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины	80

Программа подготовки членов ДПД	81

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности	82

Программа обучения мерам пожарной безопасности	85

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях	87

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений	89

Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума	91

Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности	92

Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности	93

План мероприятий по противопожарной безопасности на 20__ год	94

План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации	97

План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 20__ год	98

Нормативно-правовые документы	100

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольским детским садом

__________________ Н.А. Зорина

«______»________________2015 г.

Номенклатура документов по пожарной безопасности

хранящихся в  МДОУ Брембольском детском саду «Колосок»  по адресу: 152044, Ярославская область, Переславский район, с. Большая Брембола, улица Строителей, дом 19 А.

- Положение о пожарной безопасности.

Должностные обязанности.

- Должностные обязанности Заведующего детским садом по пожарной безопасности.

- Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность.

- Перечень локальных актов по пожарной безопасности.

Приказы по пожарной безопасности.

- О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях.

- Об установлении противопожарного режима.

- О назначении ответственного за пожарную безопасность.

- О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности.

- О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах.

- Об организации пожарной безопасности в 2015 -2016 учебном году.

- Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях.

Инструктажи по пожарной безопасности.

- Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:

- Вводный противопожарный инструктаж.

- Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа.

- Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.

- Повторный противопожарный.

- Внеплановый противопожарный инструктаж.

- Целевой противопожарный инструктаж.

- Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.

Инструкции по пожарной безопасности.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях.

- Инструкция для сотрудников  МДОУ Брембольского детского сада «Колосок» по пожарной безопасности.

- Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок».

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.

- Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики.

- Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара.

- Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности.

Добровольная пожарная дружина.

- Положение о добровольной пожарной дружине.

- Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины.

- Программа подготовки членов ДПД.

- Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности.

- Программа обучения мерам пожарной безопасности.

Пожарно-технический минимум.

- Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях

- Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений

- Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

- Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности.

- Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности.

Планы мероприятий.

- План мероприятий по противопожарной безопасности на 20__ год.

- План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации.

- План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2015-2016 год.

- Нормативно-правовые документы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский сад Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ Брембольским детским садом

_______________ Н.А.Зорина

Приказом № ___ от

«______»_________2015 г.

Положение о пожарной безопасности

в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»

К работе в МДОУ Брембольском  детском саду «Колосок»  допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Заведующей МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок».

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Заведующий МДОУ Брембольским детским садом «Колосок»  назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МДОУ Брембольского детского сада «Колосок».

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Здания ДОУ  перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

В игровых комнатах и помещениях ДОУ следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

Число столов в игровых комнатах и помещениях ДОУ не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

По окончании занятий в кабинетах и комнатах все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре на первом этаже детского сада.

Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием детей.

Обеспечить ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием воспитанников, информации о количестве воспитанников (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

Помещение детского сада обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

Из помещений  здания детского сада предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.

Не допускается размещать:

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Деревянные здания должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены, и негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.

Запрещается:

- покрывать здания для пребывания воспитанников легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);

- размещать воспитанников в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;

- размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

Здания детского сада должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В зданиях детского сада должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории детского сада.

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

С положением ознакомлены:

| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество сотрудников | Занимаемая должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

Должностные обязанности Заведующего МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» по пожарной безопасности.

Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» несет персональную ответственность за противопожарный режим.

Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обязан:

- в начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в детском саду, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить порядок действий работников и служащих при возникновении пожара;

- соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- при тушении пожаров на территории детского сада предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения и иные объекты детского сада;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности детского сада, в т.ч. о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в организации.

- В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, Заведующий  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» может создавать пожарно-техническую комиссию.

- На объекте с массовым пребыванием людей, а также на этаже где находится 10 и более человек Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

- Запрещается курение на территории и в помещениях детского сада;

- Заведующий  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

- Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

- При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

- Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» обеспечивает объект огнетушителями согласно нормам. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

Заведующая  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»: ________________ Н.А. Зорина

С должностными обязанностями

по пожарной безопасности

ознакомлен ( а) : ________________ / Н.А.Зорина/

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок»  Переславского муниципального района Ярославской области

Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность

1. Общие положения.

1.1. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность разработаны в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом N69-ФЗ "О пожарной безопасности".

1.2. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность  определяют функциональные обязанности, права, ответственность и сферу деятельности ответственного по пожарной безопасности

1.3. На должность ответственного за пожарную безопасность назначается лицо, имеющее высшее техническое образование или среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности приказом Заведующего МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок».

1.5. Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно Заведующему МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок».

1.6. На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность его обязанности исполняет работник, назначаемый Заведующим  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок».

2. Функциональные обязанности.

2.1.Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:

- действующие в детском саду приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности;

- законодательные и нормативные технические документы, методические материалы по вопросам пожарной безопасности;

- основное оборудование детского сада и особенности его эксплуатации;

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;

- технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения пожара;

- основные причины пожаров и взрывов;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в детском саду;

- обязан проводить анализ пожарной безопасности в детском саду, разработку приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим, обучение работников принятым на работу в детский сад мерам пожарной безопасности;

- обязан организовывать и контролировать прохождение всеми работниками ДОУ противопожарных инструктажей, проводимых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях детского сада  в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

- обязан проводить и организовывать обучение со всеми работниками ДОУ, выполнение обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью или ответственными за пожарную безопасность в подразделениях детского сада;

- участвует в расследовании, оформляет и ведет учет случаев пожаров, возгораний, пострадавших и погибших на пожарах, определяет материальный ущерб от пожара в детском саду;

- разрабатывает (участвует в разработке) инструкций, устанавливающих основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты для ДОУ в соответствии с главой XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности»,  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", контролирует порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара;

- несет ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.

2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- подготавливать приказы:

- о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях детского сада;

- о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях детского сада;

- о введении в действие инструкций, положений и рекомендаций в части организации противопожарной защиты территории, зданий, сооружений и помещений детского сада;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их использования не по прямому назначению;

- предоставлять Заведующему МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» ежегодный отчет о проводимых мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и план таких мероприятий на следующий год;

- проводить противопожарную пропаганду;

- обучать работников мерам пожарной безопасности;

- сообщать Заведующему МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» о нарушении сотрудниками и иными лицами норм пожарной безопасности;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать Заведующему МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»и в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, ведущих к месту возгорания;

- обеспечивать выполнение требований государственного пожарного надзора, касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению пожарной безопасности.

3. Права Ответственного за пожарную безопасность.

3.1. Ответственный за пожарную безопасность вправе:

- отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности;

- знакомиться с проектами решений руководства детского сада, касающихся его деятельности;

- вносить предложения по оптимизации и модернизации систем и средств противопожарной защиты;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в детском саду;

- требовать от руководства детского сада установления мер социального и экономического стимулирования работников для повышения уровня пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений охраны;

- организовывать и участвовать в проверках структурных подразделений детского сада на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарной защиты;

- организовывать и участвовать в проверках имущества детского сада на предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;

- требовать у руководителей структурных подразделений детского сада сведения, документы и информацию, касающуюся его деятельности;

- требовать от Заведующего МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» и сотрудников содействия в исполнении своих функциональных обязанностей ответственного за пожарную безопасность и реализации своих прав.

4. Ответственность за пожарную безопасность.

4.1. Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в соответствии с ст.192 ТК РФ:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;

- за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной защиты в детском саду;

- за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в порядке и пределах, установленных ст. 238, 239, 241, 243 ТК РФ;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ;

- за достоверность сведений, предоставляемых руководству детского сада и государственному пожарному надзору;

- за отказ выполнять распоряжения и указания Заведующего МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»,

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка;

- за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

Режим работы ответственного за пожарную безопасность определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в детском саду.

Заведующая МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»_______________ / Н.А.Зорина/

С должностными обязанностями

по пожарной безопасности

ознакомлен ( а) : _______________ / Л.П.Баженова/

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский сад Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ Брембольского  детского

сада «Колосок»

__________________ / Н.А.Зорина/

«______»___________2015 г.

Перечень локальных актов по пожарной безопасности

| Название документа | Срок издания, действия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ «Об установлении противопожарного режима в МДОУ Брембольского детского сада «Колосок» | начало года | Регламентирует действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| Приказ "О назначении ответственного за пожарную безопасность в МДОУ Брембольского детского сада «Колосок» | начало года | Определяет должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность |
| Приказ "О проведении мероприятий по обучению работников МДОУ Брембольского детского сада «Колосок» мерам пожарной безопасности" | начало года | Утверждает порядок организации обучения и проверки знаний работников по пожарной безопасности |
| Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре | Постоянно | Регламентирует порядок эвакуации и обязанности работников при пожаре |
| Инструкция для дежурного администратора по пожарной безопасности | Постоянно | Определяет порядок действий дежурного администратора в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| План действий администрации и работников МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»в случае пожара | начало года | Регламентирует порядок действий персонала в случае возникновения пожара |
| План мероприятий по противопожарной безопасности МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»на год | начало года | Обозначает мероприятия по пожарной безопасности на год с указанием сроков исполнения и ответственных лиц |
| Журнал учета первичных средств пожаротушения | Постоянно | Фиксирует наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители): количество, дату перезарядки и место установки |
| Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Постоянно | Регулирует отношения между ДОУ и обслуживающей организацией |
| Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре | Ежемесячно | Подтверждает работоспособность системы оповещения о пожаре |
| Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения | начало года | Подтверждает наличие и исправность первичных средств пожаротушения |
| Акт о замере сопротивления изоляции | Один раз в три года | Подтверждает исправность электропроводки в помещениях ДОУ |
| Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода | начало года | Подтверждает исправность внутреннего противопожарного водопровода |
| Циклограмма работы ответственного за пожарную безопасность на год | начало года | Устанавливает годовую цикличность мероприятий, проводимых и контролируемых ответственным за пожарную безопасность в ДОУ |
| Свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму Заведующего МДОУ Брембольского детского сада «Колосок» и ответственного за пожарную безопасность | Постоянно | Подтверждает прохождение обучения пожарно-техническому МДОУ Брембольского детского сада «Колосок» и ответственного за пожарную безопасность |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский  детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

Приказ № _____   от _______________2015 года

О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в здании, в сооружениях и в помещениях  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»

С.Большая Брембола                                       “__03__”____августа__2015 г.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в здании, в сооружениях и в помещениях МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок», на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и требований нормативных актов в области пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Назначить ответственным за пожарную безопасность воспитателя старшей группы детского сада – Баженову Лидию Павловну.

2.  Назначить ответственными за пожарную безопасность в структурных подразделениях руководителей соответствующих подразделений детского сада.

3. Ответственному за пожарную безопасность назначить ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях  в срок до _01.09.2015 года____ определить:

3.1. Перечень помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием.

4. Составить и утвердить следующие инструкции и положения:

- Вводный противопожарный инструктаж;

- Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа;

- Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте;

- Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа;

- Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях детского сада;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ;

- Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики;

- Положение о пожарно-технической комиссии;

- Положение о добровольной пожарной дружине в  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»;

- Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности;

5.	Ответственным за пожарную безопасность:

- Обеспечить выполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

- Проводить противопожарные инструктажи (первичный, повторный, внеплановый, текущий) непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу;

- Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания.

6. Запретить организацию постоянных мест проведения огневых и других пожароопасных работ. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ осуществлять в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.

7. Создать пожарно-техническую комиссию (далее – ПТК) в составе:

председатель комиссии –  Заведующей МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»– Зориной Наталье Александровне.;

члены комиссии: воспитатель – Баженова Л.П.;

старшая медицинская сестра – Самарина Н.В.,

завхоз-Офицерова В.С.,

воспитатель детского сада – 	Демина Е.В.;

секретарь комиссии –  воспитатель детского сада Демина Е.В..

7.1.	Утвердить Положение о пожарно-технической комиссии.

7.2.	Создание ПТК провести в соответствии с Положением о пожарно-технической комиссии.

8. Создать добровольную пожарную дружину (далее – ДПД).

8.1. Назначить начальником ДПД – уборщицу детского сада Изотову Наталью Васильевну.

8.2. Утвердить Положение о добровольной пожарной дружине.

8.3. Создание ДПД провести в соответствии с Положением о добровольной пожарной дружине в детском саду.

9.	Создать комиссию для проверки знаний пожарно-технического минимума в составе:

председатель комиссии – Заведующий МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»– Зорина Наталья Александровна;

члены комиссии: воспитатель – Демина Е.В.,

старшая медицинская сестра – Самарина Н.В.

воспитатель  - Степанова Л.М.;

секретарь комиссии – Степанова Л.М..

8.1. Утвердить Положение о комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

8.2. Порядок и формы работы комиссии определяются Положением о комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

9. Назначить ответственными:

9.1. За техническое состояние и качественный ремонт систем и установок отопления и вентиляции – воспитателя Баженову Л.П..

9.2. За приобретение, ремонт, сохранность и содержание первичных средств пожаротушения -  воспитателя Баженову Л.П..

9.3. За эксплуатацию установок и систем автоматической противопожарной защиты (АПЗ) – воспитателя Баженову Л.П.

9.4. За содержание инженерных сетей -  воспитателя – Баженову Л.П..

10. Согласовывать проектно-сметную документацию на проведение строительно-монтажных работ, при перепланировке помещений, изменении их функционального назначения с органами Государственной пожарной службы на предмет соблюдения противопожарных требований, действующих норм строительного и технологического проектирования.

11.	 Проводить осмотр и закрытие помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием, после окончания работы лицом ответственным за пожарную безопасность, совместно со службой охраны.

12. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» членам добровольной пожарной дружины совместно с сотрудниками пожарной охраны  и действовать в соответствии с ними в случае возникновения пожара.

13. Утвердить планы противопожарной защиты помещений, эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой..

Заведующая МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»____________ / Н.А.Зорина/

С приказом ознакомлены:

| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество сотрудников | Занимаемая должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

Приказ № _________

Об установлении противопожарного режима

С. Большая Брембола                                       “__03__”_____августа__2015__ г.

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья работников и воспитанников МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» противопожарный режим.

2. Ответственному за пожарную безопасность воспитателю Баженовой Л.П. регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;

- проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;

- содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;

- не допускать сжигания мусора на территории детского сада;

- следить за наличием исправных средств пожаротушения в помещения детского сада;

- осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;

- проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза в год и в период проведения новогодних мероприятий.

- вывесить на каждом этаже детского сада по две схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации сотрудников в случае возникновения пожара;

- иметь 5 электрофонарей на случай отключения электроэнергии.

3. В случае отсутствия Заведующего МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации сотрудников и воспитанников на воспитателей и младших воспитателей детского сада и на уборщицу служебных помещений детского сада , которая постоянно находится в здании детского сада.

Действия сотрудников:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "01";

- организовать эвакуацию сотрудников и воспитанников в соответствии с Планом эвакуации;

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

- до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися средствами;

- организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

4. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации участников до начала проведения мероприятий.

5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

младшая группа – воспитатель – Демина Е.В. и младший воспитатель группы –М.Ю. Савельева, старшая медицинская сестра – Н.В.Самарина,

средняя группа- воспитатель Степанова Л.М., младший воспитатель- Кручинина О.А., рабочий по стирке белья-Калдыбаева О.Г..

старшая группа - .воспитатели – Л.П.Баженова , О.К.Киселева – младший воспитатель- Федорова Л.С. , уборщица служебных помещений – Н.В.Изотова.

6. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской помощи на старшую медицинскую сестру – Самарину Надежду Владимировну.

Старшей медицинской сестре Самариной Надежде Владимировне постоянно следить за наличием в аптечках необходимых лекарственных средств для оказания помощи в экстренных случаях.

7. Проводить тренировочные занятия по эвакуации сотрудников два раза в год в соответствии с Планом проведения тренировки действий персонала в случае возникновения пожара, разработанным Госпожнадзором города.

8. Руководителям подразделений проводить профилактическую работу с сотрудниками согласно перспективному плану правил пожарной безопасности.

9. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» в течение рабочего дня.

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя . воспитателя Баженову Л.П.

Заведующая МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»: ______________ / Н.А.Зорина/

С приказом ознакомлены:

| №№ п/п | Фамилия,имя,отчество сотрудников | Завнимаемая должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

Приказ № _____

О назначении ответственного за пожарную безопасность

С.Большая Брембола                                       “____”_____                     2015__ г.

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни воспитанников и работников МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок», в соответствии с требованиями противопожарного режима и Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» воспитателя старшей группы Баженову Лидию Павловну.

- Ответственному за пожарную безопасность:

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации;

- проводить с работниками вводный и текущий инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности согласно установленным срокам с ведением соответствующей документации;

- проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации работников при пожаре;

- ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;

- ежедневно проверять в кабинетах наличие только необходимой для обеспечения воспитательного процесса мебели, принадлежностей, пособий и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

- осуществлять ежедневный контроль числа столов в игровых комнатах и помещениях ДОУ, чтобы их количество не превышало количества, установленного нормами проектирования.

- организовать с воспитанниками занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в детском саду и в быту.

- ежедневно проверять по окончании занятий в кабинетах и комнатах, порядок отключения электрооборудования и выполнение мероприятий по соблюдению противопожарного режима.

- следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних предметов;

- обеспечивать своевременное выполнение предписаний и мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами Государственного пожарного надзора.

3. Ежегодно представлять отчет о выполнении предписаний органов Государственного пожарного надзора.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой..

Заведующая МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»: ____________/ Н.А.Зорина/

С приказом ознакомлена:

Воспитатель : ____________ Л.П.Баженова

Дата ____________

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

Приказ №____________

О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности

С.Большая Брембола                                       “____”_______________ 20_15_ г.

В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» до 01.01.2016 года.

2. Утвердить программу обучения работников  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок».

3. Создать комиссию по проверке знаний требований по пожарной безопасности работников в следующем составе:

председатель комиссии: заведующая МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»– Зорина Наталья Александровна.

секретарь комиссии: уборщица подсобных помещений и председатель профсоюзной организации – Изотова Наталья Васильевна.;

члены комиссии: воспитатель детского сада – демина Елена Вадимовна.;

старшая медицинская сестра- Самарина Надежда Владимирована.;

младший воспитатель детского сада – Федорова Людмила Сергеевна;

4. Разработать и утвердить перечень контрольных вопросов по проверке знаний правил пожарной безопасности. Срок до 01.01.2016 года.

5. Результаты проверки знаний оформить протоколом установленной формы.

6. Работник, не прошедший проверку знаний требований пожарной безопасности при обучении, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

7. Обучение вновь принятых работников проводить в течение одного месяца после приема на работу.

8. Ответственность и контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»: ______________ / Н.А.Зорина/

С приказом ознакомлены:

| №№ п/п | Фамилия,имя,отчество сотрудников | Занимаемая должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский  детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

Приказ № _________

О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах

в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»

С. Большая Брембола                                       “____”____________________20_15_ г.

Приказываю:

- Обеспечить безопасность, антитеррористическую защиту и пожарную безопасность мест проведения праздничных мероприятий в детском саду. Определить порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ответственный: воспитатель Баженова Лидия Павловна..

- Довести до организаторов праздников требований «Временного положения о порядке организации и проведения массовых, культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в Москве», утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 года № 1054-РМ.

Ответственный: воспитатель Баженова Лидия Павловна.

- Произвести совместно с сотрудниками пожарной части № ____  г.Переславля-Залесского приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой новогодних ёлок, для определения их соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на соответствие применяемых для иллюминации новогодних ёлок электроизделий правилам устройства электроустановок, пропитку маскарадных костюмов и сценических декораций огнезащитным составом.

Ответственный: воспитатель Баженова Лидия Павловна.

- Провести в течение периода каникул ежедневные проверки исправности электрических сетей и оборудования.

Ответственные: дежурные  сторожа детского сада.

- Обеспечить условия для безопасной эвакуации людей во время проведения праздничных мероприятий.

Ответственный: воспитатель Баженова Лидия Павловна.

- Назначить ответственных работников ДОУ для организованного проведения праздничных мероприятий  - младших воспитателей детского сада –Савельеву Марину Юрьевна и Кручинину Ольгу Алексеевну.

- Обеспечить надежность охраны детского сада, исправность и работоспособность инженерно-технических средств охраны, средств пожарной безопасности, наличия нормативного количества первичных средств пожаротушения.

Ответственный: воспитатель Баженова Л.П..

- 27 и 28 декабря 2015 года обеспечить условия беспрепятственного проезда и установки пожарной техники к зданию детского сада.

Ответственный: воспитатель Баженова Л.П..

- Провести совместно с руководителем пожарной части № 80  дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны по несению службы в праздничные дни.

Ответственный: воспитатель Баженова Л.П. .

- Провести целевые инструктажи с работниками и обучающимися по действиям при возникновении террористических угроз, возгораниях, чрезвычайных ситуациях.

Ответственный: воспитатель Баженова Л.П..

- Провести профилактическую работу с родителями и воспитанниками по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках профилактического мероприятия «Зимние каникулы», проводимого подразделениями ГИБДД ГУ МВД России в период зимних каникул.

Ответственные: воспитатели – Демина Елена Вадимовна , Степанова Любовь Михайловна и Воронина Диана Анатольевна.

- Не допускать проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях в период подготовки и проведения культурно-зрелищных мероприятий, за исключением установки систем видеонаблюдения в интересах обеспечения безопасности детского сада.

Ответственный: воспитатель Баженова Лидия Павловна.

- Осмотреть, обесточить, закрыть и опечатать помещения, не используемые для проведения праздничных мероприятий, исключить несанкционированное пребывание в них людей.

Ответственный: воспитатель Баженова Лидия Павловна.

- Допуск в детский сад представителей сторонних организаций, оказывающих услуги по оформлению помещений, доставке подарков и для других целей, связанных с организацией и проведением праздничных мероприятий, осуществлять строго в соответствии с положением о пропускном и режиме в детском саду.

Ответственный: воспитатель Баженова Лидия Павловна.

- В случае предоставления благотворительными и иными организациями подарков для детей совместно с управляющими советами учреждений организовать контроль качества и содержанием подарочных наборов, наличием разрешительной документации.

Ответственный: воспитатель Баженова Лидия Павловна.

Заведующая МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»: ____________ / Н.А.Зорина/

С приказом ознакомлены:

| №№ п/п | Фамилия, имя,отчество сотрудников | Занимаемая должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский  детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

Приказ № __________

Об организации пожарной безопасности в 2015 -20_16_ учебном году

С. Большая Брембола                                       “___”____августа________20_15_ г.

В целях создания в безопасных условий труда работников МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» и воспитанников, оперативного реагирования в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственными за пожарную безопасность в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»  на 2015 -2016  год следующих воспитателей:

- Ответственность за пожарную безопасность в младшей, средней и старшей группах возложить на воспитателей – Демину Елену Вадимовну, Степанову Любовь Михайловну и Баженову Лидию Павловну.;

- Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на сторожей детского сада (согласно приказа по графику дежурств ) – Паймушкина Илью Андреевича, Зорина Сергея Александровича и Пчелякова Александра Васильевича.

- ответственность за пожарную безопасность здания, складских и подсобных  помещений возложить на завхоза детского сада- Офицерову В.С..;

- В целях пожарной безопасности и профилактики в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок», воспитателям организовать беседы по изучению правил пожарной безопасности и по предупреждению пожаров в ДОУ и дома.

- Педагогам, воспитателям и обслуживающему персоналу строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать меры к эвакуации воспитанников и тушению пожара.

- Создать добровольную пожарную дружину в составе следующих работников детского сада:

Воспитатель – Демина Елена Вадимовна

Повар детского сада – Егорова Нина Александровна

Машинист по стирке белья – Калдыбаева Ольга Геннадьевна.

- Воспитателям в конце рабочего дня осматривать помещения в целях предотвращения возгорания (отключения  электроприборов), проникновения посторонних лиц (закрытие окон и дверей), с записью в журнале  сторожей.

Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок».

Определить, что системой оповещения при пожаре является:

- длительная серия коротких звонков, сигнал к эвакуации – ответственный  воспитатель Баженова Лидия Павловна.

.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

.

Заведующая  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»: ______________ / Н.А.Зорина/

С приказом ознакомлены:

| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество сотрудников | Занимаемая должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский  детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольским  детским садом

_________________ Н.А.Зорина

«__04____»__________августа______2015_ г.

Приложение № 1

к приказу  от ________________ №______________

Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях

ответственный за пожарную безопасность – воспитатель Баженова Л.П..

- Кабинет заведующей и главного бухгалтера ДОУ – главный бухгалтер Кузьмина С.В. и Зорина Н.А.

- Мед. кабинет – старшая медицинская сестра Самарина Н.В.

- Младшая группа  – воспитатель Демина Елена Вадимовна и младший воспитатель Савельева Марина Юрьевна.

- Музыкальный и спортивный зал – уборщица служебных помещений – Изотова Наталья Васильевна.

- Кухня – повар детского сада Егорова Нина Александровна.

- Кладовая детского сада – завхоз Офицерова Валентина Сергеевна.

- Общий коридор – уборщица служебных помещений Изотова Наталья Васильевна.

- Средняя группа детского сада- воспитатель Степанова Любовь Михайловна и младший воспитатель Кручинина Ольга Алексеевна.

- Старшая группа – воспитатель Баженова Лидия Павловна  и  младший воспитатель Федорова Людмила Сергеевна.

- Методический кабинет – педагог-психолог Евсюкова Надежда Александровна.

Заведующая МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок»: ___________ / Н.А.Зорина/

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольским  детским садом

___________________ Н.А.Зорина

«___04___»_____августа___________2015_ г.

Вводный противопожарный инструктаж.

Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации работы МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» по условиям пожаро- и взрывоопасности.

2. Обязанности и ответственность работников и руководителей за соблюдением требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок».

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима;

- с инструкциями по пожарной безопасности;

- с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в МДОУ Ивановского  детского сада.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) информировать руководителей структурных подразделений  о сроках проверки и испытаний гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного подразделения обеспечение личной и коллективной безопасности;

б) информировать сотрудников о действиях при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности.

Вводный противопожарный инструктаж.

Введение.

Основные понятия введены Федеральным законом в сфере пожарной безопасности №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года:

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

- нормативные документы по пожарной безопасности – технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

- профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования послужило причиной каждого пятого пожара. От неосторожного обращения с огнем происходит почти половина пожаров от общего числа.

Характерные нарушения требований норм и правил пожарной безопасности:

- отсутствуют или находятся в неработоспособном состоянии системы АПЗ (автоматической пожарной защиты) и оповещения людей о пожаре;

- электрооборудование эксплуатируется с нарушениями ПУЭ;

- загромождены пути эвакуации;

- не установлены светоуказатели «Выход» на эвакуационных путях и светоуказатели пожранных гидрантов;

- подвалы загромождены сгораемыми материалами, используются как складские помещения;

- деревянные конструкции чердаков не обработаны огнезащитным составом;

- на окнах первого этажа установлены глухие решетки;

- помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности или не произведена перезарядка огнетушителей;

- системы внутреннего пожаротушения разукомплектованы либо неработоспособны;

- перепланировка помещений и изменение функционального назначения помещений произведена без учета требований действующих норм и правил пожарной безопасности;

- помещения технического подполья не оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

- нарушается режим курения;

- не проводится обучение, инструктажи работников мерам пожарной безопасности, не отрабатываются их действия при пожаре или иной чрезвычайной ситуации;

- необеспеченность нормативно-правовыми актами по организации пожарной безопасности;

- недостаточная подготовка руководителей и сотрудников по соблюдению мер пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации установлено Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 года «О пожарной безопасности».

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности определено статьей 20 данного закона и представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

22 июля 2008 года принят Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определят Техническое регулирование в области пожарной безопасности. В законе определено понятие пожарного риска - мера пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей, а также понятие допустимого пожарного риска, уровень которого допустим и обоснован исходя из условий.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» «руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности».

Обязанности работников за соблюдением требований пожарной безопасности.

Работники  МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» организаций обязаны:

- соблюдать на работе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

- Каждый работник должен знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме» Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в детском саду.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, Заведующий детским садом может создавать пожарно-техническую комиссию.

- Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны: «обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору».

Руководители ответственные за пожарную безопасность в помещениях обязаны:

- организовывать разработку и своевременное осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей;

- знать характеристики пожарной опасности зданий, сооружений, оборудования, хранимых и используемых веществ и материалов и организовывать их пожаробезопасное хранение;

- проводить периодические осмотры территории, здания, служебных помещений с целью контроля состояния путей эвакуации, противопожарных разрывов и преград, источников водоснабжения, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;

- обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и содержания их в исправном состоянии, не допускать их использования не по назначению;

- знать правила содержания и применения имеющихся первичных средств тушения пожара и обеспечивать их постоянную готовность;

- обеспечить надписи «Курить воспрещается», «Место для курения», «В случае пожара звонить по телефону 01» и т.д., «Ответственный за обеспечение пожарной безопасности»;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников и проводить беседы с воспитанниками о мерах пожарной безопасности;

- не допускать к работе лиц не прошедших противопожарного инструктажа;

- организовывать проверку территории и помещений подразделения перед уходом с работы;

- вывесить на видном месте таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, инструкции действий сотрудников во время пожара;

- в помещениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек вывешивать схемы и планы эвакуации людей в случае пожара и указателями направления движения людей.

Все сотрудники должны допускаться к работе после проведения инструктажа на рабочем месте и ознакомления с требованиями данной инструкции.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», в нашем детском саду распорядительным документом установлен противопожарный режим:

- курение в помещениях и на территории детского сада запрещено;

- установлен порядок уборки пыли, хранения спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Для привлечения работников к работе по предупреждению и борьбе с пожаром на объектах в нашем детском саду создана пожарно-техническая комиссия и добровольные пожарные формирования.

В МДОУ Брембольского  детского сада «Колосок» установлен следующий противопожарный режим:

- Запрещено курение во всех помещениях. Курить разрешается в специально отведенном месте с табличкой «Место для куреня».

- Запрещено разводить костры на прилегающей к нашу детскому саду территории. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала и с готовностью первичных средств пожаротушения.

- По окончанию рабочего дня следует отключать все электрооборудование и приборы за исключением дежурного освещения и оборудования функционально требующего постоянного режима «Включено» (холодильники и т.д.).

- Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

- Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

- Запрещается размещение у электрощитов электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.

- Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими элетроустановочными изделиями.

- Огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией детского сада и инженером по охране труда с оформлением наряда-допуска.

- Запрещается хранение лакокрасочных материалов в помещениях детского сада.

- На случай отключения электроэнергии руководители подразделений должны обеспечить обслуживающий персонал электрофонарями.

Сроки проверки автоматических средств пожаротушения и сигнализации.

- В соответствии с требованиями Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений должны постоянно содержаться в исправном  рабочем  состоянии.

- Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

- Исполнитель периодически (не реже одного раза в квартал) информирует территориальные органы ГПС о техническом состоянии отказах и срабатывании установок пожарной автоматики.

- Периодичность информирования устанавливают по согласию с управлением ГПС

- Не реже одного раза в год необходимо проводить комплексную проверку работоспособности автоматических систем противопожарной сигнализации.

Действия при возникновении пожара.

Сотрудники нашего детского сада, уполномоченные, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители или должностные лица, а также лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара должны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара по телефону «01» или для мобильной связи: «010»; «01*»; «112», оперативно поставить в известность руководство и дежурные службы детского сада;

- в случае угрозы жизни воспитанников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу холодильных устройств и другого оборудования, выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада;

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара. Эвакуацию проводить в соответствии с планами эвакуации и инструкциями по эвакуации людей из здания детского сада;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для приезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожаров и проведению связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых веществах.

По прибытию пожарного подразделения ответственное лицо (Заведующий детским садом или лицо его замещающее) обязано:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах хранимых материалов находящихся в детском саду;

- организовать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- После ликвидации пожара Заведующий детским садом принимает решение о дальнейшей эксплуатации объекта.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013) устанавливает:

1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,

- наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

- наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

_____________ Н.В.Изотову

«____» _____________ 2015 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольского  детского

сада «Колосок»

__________________ Н.А.Зорина

«__04____»_______августа_________2015_ г.

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

- Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

- Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

- Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

- Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

- Требования при тушении электроустановок и  оборудования.

- Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

- Способы сообщения о пожаре.

- Меры личной безопасности при возникновении пожара.

- Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников непосредственно на их рабочем месте в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях ДОУ несут, назначенные приказом Заведующей детским садом, ответственные за противопожарную безопасность.

1.3. В нашем детском саду строго соблюдается противопожарный режим, который преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов и оборудования.

1.4. Каждый работник должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.5. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.6. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

1.7. Неисправное электрооборудование, имеющее повреждения корпуса или электропроводки следует немедленно отключить и отправить в ремонт для приведения его в исправное и пожаробезопасное состояние.

1.8. На каждом этаже, на видном месте вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный Заведующим детским садом.

1.9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2. Перед началом работы следует проверить:

Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструкций;

Исправность телефонной связи

Состояние эвакуационных выходов и проходов.

3. Требования безопасности во время работы.

3. В рабочее время следует:

Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

Запрещается: протирать полы, стены и оборудование горючими растворами;

Запрещается: самовольно подключать и ремонтировать электроприборы, а также менять предохранители в электросети;

Запрещается: пользоваться открытым огнем в помещении;

Запрещается: курить в помещении детского сада, бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);

Не пользоваться электронагревательными приборами с открытыми спиралями;

Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Тщательно убрать свое рабочее место.

4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

4.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

4.5. По окончании работы работники детского сада должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточить электросеть.

5. Средства пожаротушения и порядок их применения.

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей (пенные и углекислотные) и пожарные краны.

5.1.Пенный огнетушитель

Предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. Представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: электропроводку и оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

5.2. Углекислотные огнетушители

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховики вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховика против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

5.3. Внутренний пожарный кран (ВПК)

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудован пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре

Отравление угарным газом

- Первые признаки отравления угарным газом (СО) – это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

- Пострадавшего следует скорее вынести на свежий воздух в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам).

- В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт.

- Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Обеспечить покой.

- Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.

- Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.

- Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.

- Главное в тяжелых случаях отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода.

Ожоги

- Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.

- Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи.

- Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

- Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

- Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

При термических ожогах не допускается:

- удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

- обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

- накладывать тугие повязки

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

________________ Н.В.Изотова

« ____» _____________ 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский

детский сад «Колосок»

__________________ Н.А.Зорина

«___04___»________августа________2015_ г.

Повторный противопожарный

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками детского сада, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, и не реже одного раза в полугодие, индивидуально по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций по пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;

- при нарушении работниками детского сада требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников детского сада;

- при перерывах в работе: - более чем 60 календарных дней;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в ДОУ;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками ДОУ требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится непосредственно руководителем (старшим воспитателем, инженером по охране труда) индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и другие документы;

- при проведении экскурсий, массовых мероприятий с воспитанниками детского сада.

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Наименование организации _____________________________________

(где проводится инструктаж)

Вид инструктажа ______________________________________________

Причина проведения внепланового инструктажа __________________

Дата проведения инструктажа "___" _____ 20__ г.

Инструктаж провел ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность

(профессия))

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (профессия) | Вид инструктажа и (или) название инструкции | Подпись инструктируемого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский

детский сад «Колосок»

_______________ Н.А.Зорина

«___04___»_______августа_________2015_ г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях

МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

1. Общие положения.

- Настоящая инструкция разработана  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Инструкция устанавливает нормы поведения сотрудников детского сада и содержание территории, и помещений МДОУ Брембольский детский сад «Колосок» в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных,  командированных  или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

- Все работники детского сада должны допускаться к работе после прохождения инструктажей и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

- В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

вводный;

первичный;

повторный (не реже 1 раза в год);

внеплановый;

целевой.

- Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Заведующего детским садом.

- Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный начальник работника.

- О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

- Руководители, педагоги и работники детского сада, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний и требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности в детском саду, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни и здоровья работников и воспитанников, а также имущества при пожаре.

- Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, педагогов и работников детского сада, проводится в течение месяца после приема на работу с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

- Лица, виновные в нарушении или уклонении от выполнения настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в детском саду.

Заведующий детским садом:

- обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

- обеспечивает разработку и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводит противопожарную пропаганду, а также обучает работников и воспитанников мерам пожарной безопасности;

- обеспечивает содержание в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению;

- оказывает содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявляет лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- предоставляет в установленном порядке при тушении пожаров на территории детского сада необходимые силы и средства;

- обеспечивает доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию детского сада;

- предоставляет по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в детском саду, а также о произошедших на его территории пожарах и их последствиях;

- обеспечивает незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникновении пожара.

Ответственный за пожарную безопасность:

- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях детского сада, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

- обеспечивает ежедневно передачу в территориальное подразделение пожарной охраны, информации о количестве сотрудников и воспитанников, находящихся в детском саду, в том числе в ночное время;

- разрабатывает и утверждает у Заведующего детским садом инструкцию «О действиях персонала по эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки сотрудников детского сада;

- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;

- определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год;

- обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- в случаях отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны и Заведующего детским садом;

- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты детского сада (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

- обеспечивает детский сад огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».

Работники детского сада обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в  МДОУ Брембольский детский сад «Колосок» знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности, на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать порядок в помещениях детского сада;

- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

- знать контактные номера телефоны для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принять меры по спасению воспитанников;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования ответственного за пожарную безопасность, инженера по охране труда и руководителей детского сада.

3. Порядок содержания территории, помещений и эвакуационных путей детского сада.

  - На территории, и в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на этажах где находятся 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

  - На территории, и в помещениях  детского сада

запрещается:

  - хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, предметы в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

  - использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации хранения оборудования, мебели и других предметов;

  - размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;

  - устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

  - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

  - производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

  - загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

  - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

  - устанавливать на лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

  - Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

  - устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

  - загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

  - устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе временно инвентарь и материалы;

  - фиксировать в открытом положении и снимать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре);

  - закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

  - заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

  - Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается:

  - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

  - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

  - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

  - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

  - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

  - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

  - размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

  - использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

  - Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

  - Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

  - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Запрещается:

  - оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

  - закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

  - подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

  - выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

  - Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

  - Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.

    - Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

    - Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

    - Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

    - При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

    - эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

    - присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

    - проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

      - После окончания работы помещения детского сада проверяют внешним визуальным осмотром.

      - В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

      - Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников или воспитанников, категорически запрещено.

      - Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

      - После закрытия помещений детского сада, необходимо сдать ключи на пост охраны.

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

        - На территории и в помещениях детского сада запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

        - Определить следующее место для курения – крытая, оборудованная курилка на улице, обозначенная знаком «Место для курения».

        - Максимальная скорость движения транспортных средств по территории детского сада не должна превышать 10 км/ч.

        - Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

7. Порядок использования первичных средств пожаротушения.

- Первичные средства пожаротушения, используемые в ДОУ, должны быть исправны и, обеспечено их количество.

- Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

- Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

- Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

- Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

- Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В используют – порошковые и углекислотные огнетушители.

- Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- нажимаем  рычаг на корпусе;

- путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

  - Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

  - Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

  - Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной специальной одежды.

- Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

- Специальная одежда должна храниться отдельно  от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя и централизовано сдаваться в стирку.

10. Обязанности и действия работников при пожаре.

- Каждый работник детского сада при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 010 - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- принять по возможности меры по эвакуации воспитанников;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить непосредственному руководителю или Заведующему детского сада и оповестить окружающих сотрудников;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

- Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить своих подчиненных и других работников;

- сообщить о пожаре Заведующему детского сада или лицу ответственному за пожарную безопасность в детском саду;

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации сотрудников и воспитанников детского сада, а также в спасении материальных ценностей.

- Лицо, ответственное за пожарную безопасность в детском саду обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность Заведующего детским садом;

- в случае угрозы жизни воспитанников и сотрудников немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

- При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность в детском саду обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Согласовано: Председатель профкома детского сада :________________ Н.В.Изотова

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

_________________ Н.А.Зорина

«__05____»________августа________2015_ г.

Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности.

1. Общие требования пожарной безопасности.

- Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном Заведующим детским садом.

- Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

- Работники должны соблюдать в детском саду и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

- Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.

- В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять возможные меры к спасению воспитанников, имущества и ликвидации пожара.

- Первоочередной обязанностью каждого сотрудника детского сада является спасение жизни воспитанников при пожаре.

- Должностные лица и сотрудники детского сада, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

- Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и в период нахождения воспитанников в здании двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

В здании детского сада запрещается:

- снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры, компьютеры, другие электроприборы (за исключением холодильника);

- использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в, спальнях, игровых комнатах и в других помещениях, занятых детьми (за исключение специально оборудованных помещений);

- устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы;

- отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым огнём;

- при проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать воспитанников в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

- Территория и помещения детского сада должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

- Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега.

- В детском саду количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.

- Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании детского сада может быть допущено только с разрешение Заведующего детским садом.

- Чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток.

- Ночной дежурный персонал не имеет права уходить из помещения и с территории детского сада. Курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей.

2. Правила поведения при пожаре.

  - Сотрудник первый заметивший пожар или задымление должен сообщить Заведующему детского сада или его заместителю, оповестить всех сотрудников о случившемся, вызвать по телефону -01 пожарную команду.

  - При вызове пожарной команды следует сообщить:

  - адрес детского сада;

  - свою должность, фамилию;

  - описать очаг возгорания.

  - Пожарную команду встречает то лицо, которое хорошо знает расположение помещений детского сада. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает воспитанникам и персоналу ДОУ.

  - При тушении пожара нужно стремиться, не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. В связи с этим нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

  - Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации воспитанников.

  - Эвакуацией воспитанников должен руководить Заведующий детским садом или его заместитель. В первую очередь эвакуировать воспитанников из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. С верхних этажей первыми выводятся дети младших возрастов.

  - Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.

  - Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.

  - Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.

  - Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и прижать ее к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу.

  - Поиски воспитанников в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

____________ Н.В.Изотова

«____» _____________ 2015 год

С инструкцией ознакомлены все сотрудники детского сада:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

______________ Н.А.Зорина

«___05___»_______августа_________2015_ г.

Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара.

- Общие положения:

  - Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности )

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок эвакуации при пожаре:

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «01».

  - Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

  - Открыть все эвакуационные выходы из здания.

  - Быстро, но без паники и суеты эвакуировать воспитанников из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

  - Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Проверить отсутствие воспитанников во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

План эвакуации при пожаре.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

_____________ Н.В.Изотова

«_____» ______________ 2015 год

С инструкцией ознакомлены все сотрудники детского сада :

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

«__05____»______августа__________2015_ г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях детского сада

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях детского сада несут лица, назначенные приказом Заведующего детским садом. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.

3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

6. По окончанию рабочего дня ответственный за пожарную безопасность в помещении должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

8. В административных помещениях детского сада ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой “Место курения” или соответствующим разрешающим знаком;

- применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения руководства детского сада и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;

- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);

- пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) без специального разрешения и несгораемых подставок;

- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением потребители электрического тока (бытовые кондиционеры, обогреватели, вентиляторы и т.п.);

- использовать неисправные электророзетки, электропроводку с поврежденной изоляцией, предохранители кустарного производства (“жучки”) и электросети-времянки;

- проводить самостоятельно ремонт, вентиляционных установок и прочего электрооборудования.

9. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность Заведующего детским садом;

- принять меры по эвакуации сотрудников и воспитанников, а также материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

- отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа воздуха в зону горения;

- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

_____________ Н.В.Изотова

«______» ___________ 2015 г.

С инструкцией ознакомлены сотрудники детского сада :

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

__________________ Н.А.Зорина

«__05____»_________августа_______2015_ г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ

1. Общие требования пожарной безопасности

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ в детском саду и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками детского сада и подрядными организациями.

2. К работе допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал прошедший противопожарный инструктаж на рабочем месте.

3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».

4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории детского сада.

5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими.

9. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

10. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из помещений в специально отведенные места.

11. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в помещениях, где проводятся окрасочные работы, запрещается проводить работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на наждачных точилах;

- пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении или соударении;

- на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

- во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

- применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это, возможно, следует ограничить применение толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

- работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами.

2. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

- Производство работ внутри здания детского сада с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

- Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.

- Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

- Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

- С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

- По окончанию работ необходимо убрать оборудование и материалы, провести осмотр места проведения пожароопасных работ через 3-5 часов.

3. При проведении пожароопасных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;

- нарушать требования технологических регламентов и инструкций;

- допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;

- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

- хранить более нормативных требований расходных материалов в месте проведения работ;

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник детского сада при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

ОБЯЗАН:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.2. Заведующий детским садом (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в известность вышестоящее руководство);

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежного с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и воспитанников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

_____________ Н.В.Изотова

«______» ____________ 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

_____________ Н.А.Зорина

«___05___»______августа__________2015_ г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада

1. Лица, работающие на складе и посещающие склад, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возникновению пожара.

2. Заведующий складом (кладовщик) и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.

3. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

4. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).

5. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться штабелями. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

6. Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.

7. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

8. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

9. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

10. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в складах не допускается.

11. В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;

- хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);

- использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;

- снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

- хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;

- по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

12. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, ОБЯЗАНЫ:

- знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;

- содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

В случае возникновения пожара:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны (объектовой пожарной охраны);

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

- отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

____________ Н.В.Изотова

«_____» ____________ 2015 г.

С инструкцией ознакомлены сотрудники детского сада :

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

Н.А.Зорина

«______»________________2015 г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», «Правил устройства электроустановок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности»; ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в детском саду.

Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На территории Название детского сада запрещается организация постоянных сварочных постов.

2. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель работ обязан оформить наряд-допуск (см. форма наряда-допуска).

3. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

4. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

5. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

6. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

7. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

8. Место для проведения сварочных и резательных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

9. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть плотно закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

10. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

12. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

13. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

14. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции и Заведующего детским садом.

15. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

16. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

- эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

- организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству детского сада.

Заведующего детским садом по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

Согласовано:

Инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский  детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

_________________ Н.А.Зорина

«__05____»_______августа_________2015_ г.

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления.

ОБЯЗАНЫ:

- Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;

- Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании Заведующему детским садом.

2. При ПОЖАРЕ:

- Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку Заведующему детским садом;

- Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;

- Обеспечить (организовать) эвакуацию воспитанников и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;

- Организовать эвакуацию воспитанников, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;

- Сообщить администрации и Заведующему детским садом о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения;

- Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

____________ Н.В.Изотова

«___» ____________ 2015 г.

С инструкцией ознакомлены сотрудники детского сада :

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

__________________ Н.А.Зорина

«___05___»______августа__________2015_ г.

Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

1. При возникновении пожара действия администрации МДОУ Брембольский детский сад «Колосок», руководителей подразделений, начальника ДПД в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации воспитанников.

2. Каждый работник детского сада, обнаруживший пожар или задымление

ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону “01”, указав точный адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.);

- принять меры для вызова к месту пожара представителя администрации МДОУ Брембольский детский сад «Колосок». Заведующий детским садом (или другое должностное лицо) прибыв к месту пожара

ОБЯЗАН:

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- проверить, включено ли в работу оборудование систем противопожарной защиты, имеющихся на объекте;

- удалить из помещения за пределы этажа или опасной зоны воспитанников и работников, не занятых ликвидацией пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости вызвать медицинскую, газоспасательную или другие службы;

- прекратить работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- при необходимости отключить электроэнергию, оборудование, системы вентиляции и осуществить мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

- обеспечить защиту людей, участвующих в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- одновременно с тушением пожара проводить охлаждение конструктивных элементов помещений, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.

- По прибытии на пожар пожарных подразделений работник, руководящий тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых тушением пожара и эвакуацией материальных ценностей.

- В зависимости от обстановки на пожаре и количества подразделений, работающих на тушении, руководитель тушения пожара (старший начальник прибывших пожарных подразделений) организует штаб пожаротушения. В состав штаба входит представитель администрации детского сада.

4. Представитель детского сада в штабе пожаротушения:

ДОЛЖЕН:

- консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям детского сада наличие воспитанников в помещениях, планировке, местах применения или хранения легковоспламеняющихся веществ, газов, установок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования и т.п.);

- обеспечить, по требованию, штаба пожаротушения рабочей силой для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

- организовать по указанию руководителя тушения пожара отключение электроэнергии или переключение коммуникаций;

- корректировать действия персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

5. По каждому происшествию администрация детского сада обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, провести со всеми работниками внеочередной инструктаж по пожарной безопасности, осуществить необходимые профилактические меры.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

____________ Н.В.Изотова

«____» ______________ 2015 г

С инструкцией ознакомлены сотрудники детского сада :.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

___________________Н.А.Зорина

«___06___»_________августа_______201_5 г.

Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности

в МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и  оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения спецодежды;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений детского сада.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб детского сада;

- организацию спасания воспитанников и сотрудников детского сада с использованием для этого имеющихся сил и средств;

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников детского сада, не участвующих в тушении пожара;

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей детского сада) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в детском саду опасных веществах;

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

____________ Н.В.Изотова

«____» __________ 2015 г.

С положением ознакомлены:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

«16» декабря 2015 г.

Положение о добровольной пожарной дружине

1. Общие положения

1.1. Добровольная пожарная (далее – ДПД) создается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 13).

1.2. ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений по проведению мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

1.3. В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными положениями и актами Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность в Название детского сада, а также настоящим Положением.

1.4. Контроль над деятельностью ДПД осуществляется членами пожарно-технической комиссии и ответственными за пожарную безопасность, а также органами ГПС административных округов, на территории которых расположены структурные подразделения Название детского сада (далее – территориальные органы ГПС).

2. Основные задачи ДПД

2.1. Основными задачами ДПД являются организация предупреждения пожаров и их тушение, и включают в себя:

2.1.1. контроль соблюдения работающими установленного в Название детского сада противопожарного режима;

2.1.2. разъяснение работающим основных положений инструкций о мерах пожарной безопасности;

2.1.3. надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и готовностью их к действию;

2.1.4. дежурство в праздничные и выходные дни в противопожарных нарядах Название детского сада;

2.1.5. участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий;

2.1.6. контроль над проведением временных пожаро и взрыво опасных работ в помещениях детского сада (сварка, окраска, применение открытого огня и т.п.);

2.1.7. вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие необходимых мер по спасанию воспитанников и работников, а также имущества при ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

3. Порядок создания и организации работы ДПД

3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников детского сада в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

3.2. Все вступившие в ДПД должны подать на имя Заведующего детским садом письменное заявление.

Заведующий детским садом обязан организовать проведение предварительного медицинского осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в пожарной охране (медицинская справка по форме № 286).

3.3. Численный состав дружин устанавливается Заведующим детским садом в соответствии с требованиями НПБ 201-96 и зависит от количества охраняемых участков.

ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой смене были члены дружины.

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин объявляются приказом Заведующего детским садом.

3.4. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно табелю боевого расчета.

3.5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по программам, утвержденным Управлением Государственной противопожарной службы (далее – УГПС). Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускается.

3.6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины. Программа последующей подготовки разрабатывается применительно  к нормативным и иным актам ГПС и согласовывается с начальником территориального органа ГПС (регионального отдела государственного пожарного надзора).

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному руководителем, в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц).

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность обслуживаемых объектов детского сада и правила по охране труда.

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по ведению боевых действий.

3.7. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению условных пожаров с использованием имеющейся в их первичных средств пожаротушения.

При подготовке членов ДПД к работе в задымленных при пожаре помещениях тренировка должна осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания (изолирующих противогазов или противогазов на сжатом воздухе).

3.8. Начальник дружины и его заместители назначаются, как правило, из числа административно-технического персонала или его подразделений и подчиняются Заведующему детским садом.

3.9. Начальник ДПД должен иметь:

- высшее или среднее специальное образование пожарно-технического профиля;

- высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

3.10. Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

3.11.Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации руководителей дружин (команд) должны осуществляться в Учебном центре УГПС, а также на базе МГО ВДПО за счет средств МДОУ Брембольского детского сада «Колосок».

Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается удостоверение “Добровольный пожарный” с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных.

Порядок регистрации добровольных пожарных устанавливается УГПС.

3.12. Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной безопасности в свободное от работы время (в том числе в подразделениях ГПС), устанавливается руководителем МДОУ Брембольского детского сада «Колосок».по согласованию с органами местного самоуправления и территориальными органами ГПС.

3.13. Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

4. Обязанности начальника и членов ДПД.

4.1. Начальник ДПД ОБЯЗАН:

- осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся в МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»., и не допускать использования этих средств не по прямому назначению;

- вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности;

- проводить занятия с личным составом дружин и проверять боеготовность подразделений ДПД;

- руководить тушением пожаров до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- информировать Заведующего детским садом о нарушениях противопожарного режима.

4.2. Начальник отделения ДПД ОБЯЗАН:

- осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения;

- перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД;

- проверить знание членами ДПД своих обязанностей;

- по окончании работы проверять противопожарное состояние объекта, принимать меры к устранению выявленных недочетов;

- обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения;

- в случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы или начальника ДПД;

- знать порядок управления боевыми действиями на пожаре и применения имеющейся пожарной техники и оборудования, места размещения пожарных водоисточников (водоемов, гидрантов, внутреннего противопожарного водопровода и пр.).

4.3. Члены дружин ОБЯЗАНЫ:

- знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в детском саду;

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении;

- следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в детском саду, и обо всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику отделения ДПД, а при возможности самому устранять эти недостатки;

- выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.

5. Стимулирование деятельности ДПД

5.1. Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право при приеме на работу в ГПС или ведомственную пожарную охрану.

5.2. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»., в котором она создана.

5.3. Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара или последствий аварии, проведении пожарно-профилактических мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств производится из расчета среднемесячного заработка по месту работы.

5.4. Членам ДПД, принимающим активное участие в обеспечении пожарной безопасности при тушении пожаров, предоставляются дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью до 6 рабочих дней в год, а также денежные премии и ценные подарки.

5.5. Страхование членов ДПД может осуществляться за счет МДОУ Брембольского детского сада «Колосок», где создана дружина.

За семьей погибшего (умершего) рекомендуется сохранять право на льготы, которыми он пользовался по месту работы.

5.6. Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться решением администрации.

6. Исключение сотрудников из членов ДПД

6.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются:

6.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

6.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без разрешения соответствующего должностного лица или самовольное оставление дежурства.

6.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в дружине.

6.1.4. Собственное желание.

6.1.5. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

6.1.6. Ликвидация ДПД.

6.2. Решение об исключении сотрудников из членов ДПД принимает Заведующий детским садом.

Об исключении сотрудника из членов ДПД Заведующий детским садом обязан поставить в известность территориальный орган ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре. При исключении сотрудника МДОУ Брембольского детского сада «Колосок».из членов ДПД в Реестре делается запись с указанием оснований для исключения.

Заведующая детским садом ________Н.А.Зорина

МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

____________Н.А.Зорина

«16» декабря 2015 г.

Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины

Начальник ДПД: воспитатель-Баженова Лидия Павловна

Осуществляет контроль над соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж работников МДОУ Брембольского детского сада «Колосок».по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство детского сада  о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию воспитанников и сотрудников детского сада  до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник №1: Ф.И.О Завхоз- Офицерова Валентина Сергеевна

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону “01” и оповещает руководство и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник №2: Ф.И.О повар- Егорова Нина Александровна

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации воспитанников и сотрудников МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»., работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

Дружинник №3: Ф.И.О  медсестра –Самарина Надежда Владимировна

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию воспитанников и сотрудников МДОУ Брембольского детского сада «Колосок».из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Заведующая МДОУ_________Н.А.Зорина

Согласовано:

Инженер по охране труда

С должностными обязанностями

по пожарной безопасности ознакомлен:

МДОУ Брембольского детского сада «Колосок».

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

«______»________________201_ г.

Программа подготовки членов ДПД

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2 ч).

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. Противопожарный режим на территории МДОУ Брембольского детского сада «Колосок»., в зданиях и помещениях (8-12 ч).

Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).

Тема 4. Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч).

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (6-8 ч).

Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч).

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи (2 ч).

Заведующая МДОУ ________Н.А.Зорина

Согласовано:

Инженер по охране труда

Название детского сада

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

«______»________________201_ г.

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Комиссия для проверки знаний в области пожарной безопасности (далее Комиссия) создается в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности”, “Правил пожарной безопасности в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О добровольной пожарной охране"

1.2. Положение устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности в детском саду, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам пожарной безопасности в целом возлагается на председателя Комиссии, а в структурных подразделениях – на их руководителей.

1.4. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в ходе противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, бесед, а также в процессе повышения квалификации.

1.5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии типовыми программами.

2. Противопожарный инструктаж

2.1. Противопожарный инструктаж – это доведение до работников основных требований пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с типовой программой обучения.

2.2. Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются:

2.2.1. вводный;

2.2.2. первичный;

2.2.3. внеплановый;

2.2.4. целевой.

2.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками, независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в детском саду.

2.3.1. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

2.3.1.1. с состоянием условий пожарной безопасности в детском саду;

2.3.1.2. с законодательными, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами по пожарной безопасности, коллективным договором (соглашением) в детском саду;

2.3.1.3. со своими должностными (производственными) обязанностями по обеспечению пожарной безопасности в детском саду.

2.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, воспитанниками и студентами, прибывшими на производственную практику или обучение, с работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных и реставрационных работ на территории Название детского сада.

Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности материалов, применяемых в процессе работы, ознакомить с имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в случае пожара.

Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении.

2.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с работниками лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности.

2.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении с целью:

2.6.1. изучение вновь принятых или измененных законодательных и нормативных правовых актов и нормативных актов в области пожарной безопасности;

2.6.2. ознакомления с технологическими процессами и оборудованием при их замене или изменении, требующих дополнительных знаний мер пожарной безопасности обслуживающего персонала;

2.6.3. дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию представителей Государственной противопожарной службы, при выявлении ими недостаточных знаний у работников;

2.6.4. изучения новых обязанностей и мер пожарной безопасности работниками подразделений, при переводе их на другую работу;

2.6.5. повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых актов по мерам пожарной безопасности при перерыве в работе более года;

2.6.6. недопущения нарушения работниками подразделений мер пожарной безопасности, являющихся причинами возникновения пожара.

2.7. Целевой противопожарный инструктаж проходят работники, подразделений направленных для выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, например ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, и катастроф; производства работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; организации массовых мероприятий.

2.8. Результаты проверки знаний мер пожарной безопасности заносятся в журнал с обязательной росписью инструктируемого и инструктирующего, а при выполнении работ по наряду-допуску или разрешению – в них. Лица, не прошедшие проверку знаний мер пожарной безопасности из-за неудовлетворительной подготовки, к работе не допускаются. Они обязаны пройти повторную проверку знаний.

3. Пожарно-технический минимум

3.1. Пожарно-технический минимум – это основной вид обучения работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения, специальных правил пожарной безопасности.

3.2. Пожарно-технический минимум проводится один раз в три года на базе учебных предприятий, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам пожарной безопасности, для следующих категорий работников: Заведующий детским садом, воспитатели, педагоги.

3.3. Непосредственно в Название детского сада проходят пожарно-технический минимум один раз в год в соответствии с типовыми программами (Программа обучения мерам пожарной безопасности) следующие работники: руководители подразделений; сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану; рабочие, осуществляющие пожароопасные работы.

3.4. Результаты проверки знаний работников регистрируются в журнале обучения.

3.5. Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение.

3.6. Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не более одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к выполнению служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, решается руководителем в установленном порядке.

3.7. Контроль своевременного проведения проверки знаний работников осуществляется должностными лицами Государственной противопожарной службы.

Заместитель Заведующего детским садом по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

Согласовано:

Инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

__________________ Н.А.Зорина

«__06____»______августа__________2015_ г.

Программа обучения мерам пожарной безопасности

Противопожарный инструктаж

Учебный план

1. Общее время           - 4 часа.

2. Время обучения     - 3,5 часа.

3. Резерв                      - 0,5 часа.

# Тематический план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | 1. Пожарно-профилактическая подготовка Введение. Пожарная профилактика. Основные нормативные документы в области пожарной безопасности. Основные функции обеспечения пожарной безопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Предел огнестойкости и распространения огня. Взрывопожароопасность веществ, материалов и технологических процессов. Способы защиты строительных конструкций и материалов. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям. Требования пожарной безопасности к помещениям. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. Молниезащита. Статическое электричество. Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию. Требования пожарной безопасности к объектам лакокраски, ЛВЖ, ГЖ. Требования пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировке ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции. Требования пожарной безопасности к системам отопления. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ. |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 2. Тактико-техническая подготовка Первичные средства пожаротушения. Противопожарное оборудование. Современная пожарная техника. Наружное противопожарное водоснабжение. Внутренний противопожарный водопровод. Установки автоматической пожарной сигнализации. Установки автоматических систем пожаротушения. Установки противодымной защиты. Вызов пожарной охраны. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре. |  |
| 1. | 3. Резерв Учебное время, используемое для ответов на вопросы работников детского сада |  |

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

_____________ Н.В.Изотова

«______» ___________ 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

_________________ Н.А.Зорина

«___06___»_______августа_________2015_ г.

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях

Тематический план и типовая учебная программа

| N темы | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных учреждениях. | 2 |
| 3 | Обучение учащихся дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в детских садах | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожарах и вызов пожарной охраны | 1 |
| 6 | Практические занятия | 3 |

Продолжительность обучения - 15 часов.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных учреждениях.

Краткий анализ пожаров и загораний в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах ДПД, ДЮП, организация их работы. Примерное Положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Тема 3. Обучение учащихся дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения.

Методические рекомендации по обучению учащихся дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях.

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение; их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей. Расположение парт, столов и стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток, а также чердаков, подвальных помещений. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения учащихся в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных плит и водонагревателей.

Дежурные и сторожа в детских садах, интернатах. Их инструктаж. Обязанности по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Правила установки и крепления елок. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей.

Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных.

Тема 5. Средства тушения пожаров. Правила их применения. Действия при пожарах и вызов пожарной охраны

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила эксплуатации и пользования ими при тушении пожаров.

Назначение первичных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра и бочки с водой, пожарный инвентарь) и внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

Нормы обеспечения дошкольных учреждений средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала при пожарах. Организация и порядок эвакуации учащихся и имущества из помещений при пожарах.

Тема 6. Практические занятия

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

______________ Н.В.Изотова

«_____» __________ 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

__________________ Н.А.Зорина

«___06___»_______августа_________2015_ г.

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений

Тематический план и типовая учебная программа

| N темы | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности в дошкольных учреждениях | 0,5 |
| 2 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 0,5 |
| 3 | Требования пожарной безопасности к территориям | 0,5 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 0,5 |
| 5 | Действия работников дошкольных учреждений при пожарах | 1 |
| 6 | Обучение учащихся дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения | 3 |
| 7 | Практические занятия | 3 |

Продолжительность обучения - 9 часов.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности в дошкольных учреждениях.

Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". Инструкции по пожарной безопасности.

Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям

Содержание территории. Противопожарные разрывы, дороги, подъезды, подходы к зданию и водоисточникам.

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация огнетушителей; их назначение, устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и месторасположение.

Тема 5. Действия работников дошкольных учреждений при пожарах

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по эвакуации учащихся, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ.

Тема 6. Обучение учащихся дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению учащихся дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности.

Тема 7. Практические занятия

Практическое занятие по эвакуации учащихся. Работа с огнетушителями.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

____________ Н.В.Изотова

«____» ____________ 2015 г.

Протокол N ___

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

____________________________________________

(полное наименование организации)

В соответствии с приказом ____________________________________

от "___" _____ 20__ г. N ___ квалификационная комиссия в составе:

председатель _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

"___" _____ 20__ г.   провела    проверку   знаний   по   пожарной

безопасности в объеме  пожарно-технического минимума и  установила

следующие результаты:

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Организация (цех, участок) | Причина обучения | Отметка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии ________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

М.П.                                       "___" _____ 201_ г.

Название детского сада

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

«______»________________201_ г.

Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности

1. Все работники Название детского сада должны допускаться к работе, только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, введенных в действие в детском саду, проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

2. Противопожарный инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, а также специализированная организация, имеющая лицензию на право проведения обучения.

3. Периодичность прохождения противопожарного инструктажа устанавливает Заведующий детским садом, но не реже 1 раза в год.

4. О проведении противопожарного инструктажа делают запись с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Заместитель Заведующего детским садом по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

Согласовано:

Инженер по охране труда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

________________ Н.А.Зорина

«___06___»_______августа_________2015_ г.

Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности

1. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений, помещений, в том числе и путям эвакуации.

2. Способы защиты строительных конструкций и материалов в повышении пожарной безопасности зданий, сооружений и помещений.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности установок и электрооборудования.

4. Меры пожарной безопасности к объектам взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, материалов, ЛВЖ, ГЖ. Нормы и порядок хранения, транспортировка.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления и вентиляции.

6. Меры пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ, применений открытого огня, курении.

7. Обязанности и действия работников при пожаре:

- порядок вызова пожарных подразделений;

- эвакуация людей и товарно-материальных ценностей;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- правила применения первичных средств пожаротушения и установок автоматической пожарной защиты.

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

_____________ Н.В.Изотова

«____» __________ 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок»  Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

__________________ Н.А.Зорина

«____06__»_______августа_________2015_ г.

План мероприятий по противопожарной безопасности на 2015-2016 учебный _ год

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней | Постоянно | Заведующий детским садом |  |
| Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности: приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; приказ об установлении противопожарного режима; приказ о проведении мероприятий по обучению сотрудников мерам пожарной безопасности | Сентябрь | Заведующий детским садом |  |
| Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками | Февраль, август(1 раз в полугодие) | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий | Декабрь | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| Проведение обучения работников по 9-часовой учебной программе | Сентябрь | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; соблюдение противопожарного режима; соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; содержание территории; содержание здания, помещений и путей эвакуации; содержание электроустановок; содержание сетей противопожарного водоснабжения; учет и использование первичных средств пожаротушения; содержание пожарной сигнализации | В течение года | Заведующий детским садом, ответственный за пожарную безопасность |  |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | Апрель, октябрь | Заведующий детским садом, ответственный за пожарную безопасность |  |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | По договору с организацией 1 раз в три года | Специализированная организация |  |
| Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта) | Один раз в 6 мес. | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | Постоянно | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| Проверка исправности наружных пожарных лестниц и проведение испытания их на прочность | Август | Специализированная организация |  |
| Организация методической работы: обучение сотрудников с правилами пожарной безопасности; оформление уголков пожарной безопасности в помещениях организации; приобретение наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности работниками; по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома; участие в районных и городских конкурсах на противопожарную тематику. | Постоянно по плану | Зам. Заведующего детским садом; воспитатели |  |

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

________________ Н.В.Изотова

«____» ____________ 2015 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брембольский детский сад «Колосок» Переславского муниципального района Ярославской области

«Утверждаю»

Заведующая МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»

__________________ Н.А.Зорина

«____06__»_______августа_________2015_ г.

План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации

тема: «Действия сотрудников при возникновении пожара МДОУ Брембольский детский сад «Колосок»».

| № п/п | Тема |
| --- | --- |
| 1. | Постановка задачи членам штаба на проведение тренировки по теме: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении пожара в детском саду». |
| 2. | Инструктаж сотрудников детского сада по их действиям при возникновении пожара и проведении эвакуации воспитанников. |
| 3. | Инструктаж сотрудников охраны детского сада по теме: «Действия сотрудников охраны при возникновении пожара в здании детского сада» |
| 4. | Проверка наличия и состояние первичных средств пожаротушения в помещениях детского сада. |
| 5. | Инструктаж воспитанников по правилам и порядку эвакуации из здания детского сада при возникновении чрезвычайной ситуации. |
| 6. | Инструктивное занятие с членами ДПД по их действиям при возникновении пожара в здании детского сада |
| 7. | Проверка технического состояния запасных выходов, технического состояния доводчиков дверей. |
| 8. | Учено-тренировочное мероприятие по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада при возникновении пожара: - подача сигнала «Пожарная опасность»; - действия сотрудников и воспитанников по эвакуации из здания детского сада; - действия штаба по организации эвакуации; - сбор воспитанников и сотрудников; - контроль наличия эвакуированных, доклад Заведующему детским садом; - действия членов ДПД; - действия по условной встрече пожарной команды; |
| 7. | Подведение итогов тренировки по теме: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении пожара в здании детского сада». |

Согласовано:

Председатель профкома детского сада

_________________ Н.В. Изотова

«____» __________ 2015 г.

Название детского сада

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

«______»________________201_ г.

План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 20__ год

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Создать комиссию по подготовке детского сада к Новогодним праздникам и в период зимних каникул с 29.12.20__ г. по 12.01.20__ года. | Ноябрь - декабрь | Заведующий детским садом |  |
| Провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками и воспитанниками детского сада с записью в соответствующих документах. | декабрь | Инженер по охране труда |  |
| Провести инструктажи с воспитанниками детского сада по вопросам поведения на транспорте, на дорогах, на водоёмах, в общественных местах, правилам использования пиротехнических средств. | декабрь | Воспитатели Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. |  |
| Проверить работу системы пожарной безопасности, системы оповещения, кнопку тревожной сигнализации. Произвести проверку помещений детского сада и прилегающей территории с целью выявления посторонних предметов и мусора. | __12.20__ года | Заместитель Заведующего детским садом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| Произвести проверку запасных входов и выходов детского сада, подвальных помещений удалить посторонние предметы и мусор. | __12.20__ года | Заместитель Заведующего детским садом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| Запретить во время проведения праздничных мероприятий использование открытого огня (свечи, бенгальские огни, пиротехнические изделия) в здании и на территории детского сада. | Постоянно | Заместитель Заведующего детским садом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| При проведении мероприятий организовать взаимодействие с органами МВД, МЧС, аварийными службами. | Постоянно | Заместитель Заведующего детским садом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| Составить график дежурств в период новогодних каникул. | Ноябрь - декабрь | Заместитель Заведующего детским садом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |

Заместитель Заведующего детским садом по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

Согласовано:

Инженер по охране труда

Нормативно-правовые документы

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 «О федеральной целевой программе Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;

- Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 1481 «О федеральной целевой программе "пожарная безопасность в российской федерации на период до 2017 года»;

- «Временное положение о порядке организации и проведения массовых, культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в Москве», утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 года № 1054-РМ.

- Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;

- Утратил силу. - Федеральный закон от 02.02.2006 N 19-ФЗ;

- Утратил силу. - Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ;

- Утратил силу - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ;

- Утратили силу Правила пожарной безопасности в РФ, утвержденные Приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».